**снятия показаний механических приборов учета холодной воды**

**за январь 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Точки учета | Дата | Начальные показания, м3 | Конечные показания, м3 | Разница показаний, м3 | Потребление, м3 |
| № п/п | Наименование | № прибора | Нач. | Конеч | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Подача | Обратка |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А. Петрова, 250 (ХВС) | 108146 |   |   | 303 |  - | 902 |  - | 599 |  - | **599** |
| 2 | А. Петрова, 266 (ХВС) | 33754 |   |   | 43 794 |  - | 45 483 |  - | 1 689 |  - | **1 689** |
| 3 | Г. Исакова, 249а (ХВС) | 123556 |   |   | 7 149 |  - | 7 657 |  - | 508 |  - | **508** |
| 4 | Г. Исакова, 251 (ХВС) | 108137 |   |   | 34 464 |  - | 36 352 |  - | 1 888 |  - | **1 888** |
| 5 | Г. Исакова, 253 ввод №1 (ХВС) | 128824 |   |   | 21 585 |  - | 22 980 |  - | 1 395 |  - | **1 395** |
| 6 | Г .Исакова, 270 ввод №1 (ХВС) | 159419 |   |   | 5 301 |  - | 6 393 |  - | 1 092 |  - | **1 092** |
| 7 | Г. Исакова, 270 ввод №2 (ХВС) | 159408 |   |   | 3 292 |  - | 3 839 |  - | 547 |  - | **547** |
| 8 | Гущина 154 ввод №1 (ХВС) | 141477 |   |   | 76 841 |  - | 78 661 |  - | 1 820 |  - | **1 820** |
| 9 | Гущина 154 ввод №2 (ХВС) | 128663 |   |   | 4 139 |  - | 4 646 |  - | 507 |  - | **507** |
| 10 | Гущина 160 (ХВС) | 37312 |   |   | 48 493 |  - | 51 262 |  - | 2 769 |  - | **2 769** |
| 11 | Гущина 183, 185 (ХВС) | 139192 |   |   | 693 |  - | 969 |  - | 276 |  - | **276** |
| 12 | Гущина 191 (ХВС) | 96657 |   |   | 16 736 |  - | 17 521 |  - | 785 |  - | **785** |
| 13 | Гущина 193 (ХВС) | 106987 |   |   | 8 883 |  - | 9 434 |  - | 551 |  - | **551** |
| 14 | Гущина 195 (ХВС) | 145814 |   |   | 5 728 |  - | 6 501 |  - | 773 |  - | **773** |
| 15 | Гущина 197 (ХВС) | 123546 |   |   | 7 007 |  - | 7 610 |  - | 603 |  - | **603** |
| 16 | Гущина 199 (ХВС) | 42841 |   |   | 14 236 |  - | 15 198 |  - | 962 |  - | **962** |
| 17 | Гущина 201 (ХВС) | 144185 |   |   | 2 567 |  - | 3 322 |  - | 755 |  - | **755** |
| 18 | Гущина 203 (ХВС) | 145790 |   |   | 3 244 |  - | 3 807 |  - | 563 |  - | **563** |
| 19 | Гущина 211 (ХВС) | 142102 |   |   | 1 636 |  - | 1 892 |  - | 256 |  - | **256** |
| 20 | Кавалерийская, 1 ввод № 1 (ХВС) | 118452 |   |   | 15 517 |  - | 16 840 |  - | 1 323 |  - | **1 323** |
| 21 | Кавалерийская, 1 ввод № 2 (ХВС) | 118534 |   |   | 16 428 |  - | 17 610 |  - | 1 182 |  - | **1 182** |
| 22 | Кавалерийская, 3 ввод № 1 (ХВС) | 36285 |   |   | 60 825 |  - | 62 887 |  - | 2 062 |  - | **2 062** |
| 23 | Кавалерийская, 3 ввод № 2 (ХВС) | 36220 |   |   | 18 897 |  - | 20 494 |  - | 1 597 |  - | **1 597** |
| 24 | Кавалерийская, 11 (ХВС) | 128813 |   |   | 12 491 |  - | 13 372 |  - | 881 |  - | **881** |
| 25 | Кавалерийская, 13 (ХВС) | 163268 |   |   | 1 198 |  - | 2 147 |  - | 949 |  - | **949** |
| 26 | Кавалерийская, 18 (ХВС) | 144167 |   |   | 1 983 |  - | 2 266 |  - | 283 |  - | **283** |
| 27 | Кавалерийская, 20 (ХВС) | 194282 |   |   | 1 337 |  - | 2 315 |  - | 978 |  - | **978** |
| 28 | Кащеевой, 1 (ХВС) | 118450 |   |   | 17 111 |  - | 18 257 |  - | 1 146 |  - | **1 146** |
| 29 | Кащеевой, 2 (ХВС) | 96549 |   |   | 3 484 |  - | 4 511 |  - | 1 027 |  - | **1 027** |
| 30 | Кащеевой, 4 (ХВС) | 141494 |   |   | 2 408 |  - | 2 703 |  - | 294 |  - | **294** |
| 31 | Кащеевой, 6 (ХВС) | 96537 |   |   | 4 222 |  - | 4 644 |  - | 422 |  - | **422** |
| 32 | Кащеевой, 7 (ХВС) | 139179 |   |   | 3 754 |  - | 4 815 |  - | 1 061 |  - | **1 061** |
| 33 | Кащеевой, 8 (ХВС) | 802771 |   |   | 39 882 |  - | 41 749 |  - | 1 867 |  - | **1 867** |
| 34 | Кащеевой, 9 (ХВС) | 37322 |   |   | 22 742 |  - | 23 538 |  - | 796 |  - | **796** |
| 35 | Кащеевой, 10 (ХВС) | 96488 |   |   | 8 687 |  - | 9 201 |  - | 514 |  - | **514** |
| 36 | Кащеевой, 11 (ХВС) | 25058 |   |   | 5 317 |  - | 5 872 |  - | 555 |  - | **555** |
| 37 | Кащеевой, 12 (ХВС) | 42307 |   |   | 18 598 |  - | 19 517 |  - | 919 |  - | **919** |
| 38 | Кащеевой, 13 (ХВС) | 37455 |   |   | 29 603 |  - | 30 393 |  - | 790 |  - | **790** |
| 39 | Кащеевой, 16 (ХВС) | 144048 |   |   | 614 |  - | 1 271 |  - | 657 |  - | **657** |
| 40 | Кащеевой, 17 (ХВС) | 96583 |   |   | 13 231 |  - | 14 660 |  - | 1 429 |  - | **1 429** |
| 41 | Кащевой, 23 (ХВС) | 121805 |   |   | 22 732 |  - | 23 943 |  - | 1 211 |  - | **1 211** |
| 42 | Монтажников, 3 ввод № 1 (ХВС) | 141510 |   |   | 7 331 |  - | 8 221 |  - | 890 |  - | **890** |
| 43 | Монтажников, 3 ввод № 2 (ХВС) | 141469 |   |   | 6 157 |  - | 6 879 |  - | 722 |  - | **722** |
| 44 | Монтажников, 5 ввод № 2 (ХВС) | 142084 |   |   | 4 375 |  - | 6 020 |  - | 1 645 |  - | **1 645** |
| 45 | Монтажников, 8 (ХВС) | 801989 |   |   | 10 336 |  - | 10 829 |  - | 493 |  - | **493** |
| 46 | Монтажников, 11 (ХВС) | 107736 |   |   | 18 026 |  - | 19 548 |  - | 1 522 |  - | **1 522** |
| 47 | Попова, 4 (ХВС) | 96528 |   |   | 18 163 |  - | 19 680 |  - | 1 517 |  - | **1 517** |
| 48 | Попова, 6 (ХВС) | 137261 |   |   | 3 443 |  - | 4 775 |  - | 1 332 |  - | **1 332** |
| 49 | Попова, 10 (ХВС) | 96511 |   |   | 26 995 |  - | 28 338 |  - | 1 343 |  - | **1 343** |
| 50 | Попова, 22 (ХВС) | 144362 |   |   | 6 449 |  - | 7 180 |  - | 731 |  - | **731** |
| 51 | Попова, 24 (ХВС) | 138540 |   |   | 2 367 |  - | 2 835 |  - | 468 |  - | **468** |
| 52 | Попова, 28 (ХВС) | 138236 |   |   | 1 160 |  - | 2 043 |  - | 883 |  - | **883** |
| 53 | Попова, 30 (ХВС) | 41 |   |   | 43 945 |  - | 44 846 |  - | 901 |  - | **901** |
| 54 | Попова, 32 (ХВС) | 137266 |   |   | 1 011 |  - | 1 346 |  - | 335 |  - | **335** |
| 55 | Попова, 34 (ХВС) | 145821 |   |   | 872 |  - | 1 622 |  - | 750 |  - | **750** |
| 56 | Попова, 38 (ХВС) | 716876 |   |   | 14 724 |  - | 15 230 |  - | 506 |  - | **506** |
| 57 | Попова, 40 (ХВС) | 145945 |   |   | 545 |  - | 915 |  - | 370 |  - | **370** |
| 58 | Попова, 42 (ХВС) | 128821 |   |   | 7 408 |  - | 8 230 |  - | 822 |  - | **822** |
| 59 | Попова, 44 (ХВС) | 142025 |   |   | 3 518 |  - | 4 484 |  - | 966 |  - | **966** |
| 60 | Попова, 46 (ХВС) | 138575 |   |   | 2 577 |  - | 3 332 |  - | 755 |  - | **755** |
| 61 | Попова 48 (ХВС) | 10 |   |   | 92 |  - | 445 |  - | 353 |  - | **353** |
| 62 | Попова, 50 (ХВС) | 137254 |   |   | 1 869 |  - | 2 393 |  - | 524 |  - | **524** |
| 63 | Попова, 54 (ХВС) | 1071 |   |   | 1 484 |  - | 1529 |  - | 45 |  - | **45** |
| 64 | Попова, 56 (ХВС) | 145802 |   |   | 2 073 |  - | 4 425 |  - | 2 352 |  - | **2 352** |
| 65 | Попова, 64 (ХВС) | 138257 |   |   | 4 167 |  - | 5 133 |  - | 966 |  - | **966** |
| 66 | Попова, 72 (ХВС) | 128806 |   |   | 37 305 |  - | 39 654 |  - | 2 349 |  - | **2 349** |
| 67 | Попова, 76 ввод №1 (ХВС) | 141796 |   |   | 10 208 |  - | 11 805 |  - | 1 597 |  - | **1 597** |
| 68 | Попова, 76 ввод №2 (ХВС) | 128812 |   |   | 16 625 |  - | 18 497 |  - | 1 872 |  - | **1 872** |
| 69 | Попова, 88 ввод №1 (ХВС) | 139195 |   |   | 147 |  - | 665 |  - | 518 |  - | **518** |
| 70 | Попова, 88 ввод №2 (ХВС) | 138558 |   |   | 244 |  - | 1 502 |  - | 1 258 |  - | **1 258** |
| 71 | Попова, 88 ввод №3 (ХВС) | 151770 |   |   | 5 851 |  - | 7 964 |  - | 2 113 |  - | **2 113** |
| 72 | С. Поляна, 3 (ХВС) | 137250 |   |   | 4 278 |  - | 5 325 |  - | 1 047 |  - | **1 047** |
| 73 | С. Поляна, 5 (ХВС) | 137373 |   |   | 4 553 |  - | 5 844 |  - | 1 291 |  - | **1 291** |
| 74 | С. Поляна, 7 ввод № 1 (ХВС) | 164911 |   |   | 3175 |  - | 4175 |  - | 1000 |  - | **1000** |
| 75 | С. Поляна, 7 ввод № 3 (ХВС) | 159571 |   |   | 3 311 |  - | 4 465 |  - | 1 154 |  - | **1 154** |
| 76 | С. Поляна, 7 ввод № 4 (ХВС) | 159565 |   |   | 75 086 |  - | 75 985 |  - | 899 |  - | **899** |
| 77 | С. Поляна, 9 ввод №1 (ХВС) | 801689 |   |   | 15 778 |  - | 16 492 |  - | 714 |  - | **714** |
| 78 | С. Поляна, 9 ввод №2 (ХВС) | 801977 |   |   | 10682 |  - | 11 162 |  - | 480 |  - | **480** |
| 79 | С. Поляна, 13 ввод № 1 (ХВС) | 142106 |   |   | 771 |  - | 1 691 |  - | 920 |  - | **920** |
| 80 | С. Поляна, 13 ввод № 2 (ХВС) | 144405 |   |   | 1 069 |  - | 2 203 |  - | 1 134 |  - | **1 134** |
| 81 | С. Поляна, 21 ввод № 2 (ХВС) | 166836 |   |   | 66 792 |  - | 68 489 |  - | 1 697 |  - | **1 697** |
| 82 | С. Поляна, 21 ввод № 3 (ХВС) | 153497 |   |   | 46 561 |  - | 47 813 |  - | 1 252 |  - | **1 252** |
| 83 | С. Поляна, 21 ввод № 4 (ХВС) | 159428 |   |   | 40 949 |  - | 42 600 |  - | 1651 |  - | **1651** |
| 84 | С. Поляна, 23 ввод № 1 (ХВС) | 13163 |   |   | 22 577 |  - | 23177 |  - | 600 |  - | **600** |
| 85 | С. Поляна, 23 ввод № 2 (ХВС) | 13161 |   |   | 6 533 |  - | 6 743 |  - | 210 |  - | **210** |
| 86 | С. Поляна, 23 ввод № 3 (ХВС) | 13160 |   |   | 25 505 |  - | 26 208 |  - | 703 |  - | **703** |
| 87 | С. Поляна, 23 ввод № 4 (ХВС) | 13186 |   |   | 21 122 |  - | 21 789 |  - | 667 |  - | **667** |
| 88 | С. Поляна, 23а (ХВС) | 119030 |   |   | 10684 |  - | 11231 |  - | 547 |  - | **547** |
| 89 | С. Поляна, 25 ввод №1 (ХВС) | 103858 |   |   | 6 515 |  - | 7 276 |  - | 761 |  - | **761** |
| 90 | С. Поляна, 25 ввод №2 (ХВС) | 103193 |   |   | 4 487 |  - | 4 955 |  - | 468 |  - | **468** |
| 91 | С. Поляна, 27 (ХВС) | 96557 |   |   | 27 290 |  - | 28 522 |  - | 1 232 |  - | **1 232** |
| 92 | С. Поляна, 29 (ХВС) | 118510 |   |   | 22 743 |  - | 24 337 |  - | 1 594 |  - | **1 594** |
| 93 | С. Поляна, 31 ввод №1 (ХВС) | 74109 |   |   | 1 175 |  - | 2 137 |  - | 962 |  - | **962** |
| 94 | С. Поляна, 31 ввод №2 (ХВС) | 74267 |   |   | 23 562 |  - | 24 336 |  - | 774 |  - | **774** |
| 95 | Шукшина, 1 ввод № 1 (ХВС) | 137433 |   |   | 4 055 |  - | 5 524 |  - | 1 469 |  - | **1 469** |
| 96 | Шукшина, 1 ввод № 2 (ХВС) | 141342 |   |   | 4 391 |  - | 6 167 |  - | 1 776 |  - | **1 776** |
| 97 | Шукшина, 2 ввод № 1 (ХВС) | 145512 |   |   | 5 638 |  - | 6 884 |  - | 1 246 |  - | **1 246** |
| 98 | Шукшина, 2 ввод № 2 (ХВС) | 144039 |   |   | 4 409 |  - | 5 469 |  - | 1 059 |  - | **1 059** |
| 99 | Шукшина, 2 ввод № 3 (ХВС) | 145502 |   |   | 4 789 |  - | 5 695 |  - | 906 |  - | **906** |
| 100 | Шукшина, 9 (ХВС) | 138571 |   |   | 3 253 |  - | 4 236 |  - | 983 |  - | **983** |
| 101 | Шукшина, 10 (ХВС) | 144041 |   |   | 3 636 |  - | 4 181 |  - | 545 |  - | **545** |
| 102 | Шукшина, 11 ввод № 1 (ХВС) | 123599 |   |   | 21 784 |  - | 23 390 |  - | 1 606 |  - | **1 606** |
| 103 | Шукшина, 11 ввод № 2 (ХВС) | 121656 |   |   | 20 169 |  - | 21 690 |  - | 1 521 |  - | **1 521** |
| 104 | Шукшина, 12 (ХВС) | 801828 |   |   | 38 304 |  - | 40 172 |  - | 1 868 |  - | **1 868** |
| 105 | Шукшина, 15 ввод № 1 (ХВС) | 137402 |   |   | 3 587 |  - | 4 355 |  - | 768 |  - | **768** |
| 106 | Шукшина, 15 ввод № 2 (ХВС) | 164886 |   |   | 5 951 |  - | 7 190 |  - | 1 239 |  - | **1 239** |
| 107 | Шукшина, 15 ввод № 3 (ХВС) | 163266 |   |   | 6 193 |  - | 7 468 |  - | 1 275 |  - | **1 275** |
| 108 | Шукшина, 18 ввод №2 (ХВС) | 102067 |   |   | 10 767 |  - | 11 988 |  - | 1 221 |  - | **1 221** |
| 109 | Шукшина, 22 ввод №2 (ХВС) | 107460 |   |   | 9 303 |  - | 10 312 |  - | 1 009 |  - | **1 009** |
| 110 | Шукшина, 24 ввод № 1 (ХВС) | 104184 |   |   | 8 052 |  - | 8 940 |  - | 888 |  - | **888** |
| 111 | Шукшина, 24 ввод №2 (ХВС) | 104741 |   |   | 8 825 |  - | 9 720 |  - | 895 |  - | **895** |
| 112 | Шукшина, 24 ввод № 3 (ХВС) | 716862 |   |   | 10 436 |  - | 11 614 |  - | 1 178 |  - | **1 178** |
| 113 | Шукшина, 26 ввод № 1 (ХВС) | 107354 |   |   | 7 031 |  - | 7 904 |  - | 873 |  - | **873** |
| 114 | Шукшина, 26 ввод № 2 (ХВС) | 107058 |   |   | 2 134 |  - | 2 386 |  - | 252 |  - | **252** |
| 115 | Шукшина, 26 ввод № 4 (ХВС) | 103535 |   |   | 8 286 |  - | 9 567 |  - | 1 281 |  - | **1 281** |
| 116 | Шукшина, 28 (ХВС) | 121771 |   |   | 11665 |  - | 12478 |  - | 813 |  - | **813** |
| 117 | Шукшина, 32 (ХВС) | 74073 |   |   | 37 744 |  - | 39 462 |  - | 1 718 |  - | **1 718** |
| 118 | Шукшина, 34 ввод №1 (ХВС) | 415 |   |   | 48 401 |  - | 51 067 |  - | 2 666 |  - | **2 666** |
| 119 | Шукшина, 36 (ХВС) | 43486 |   |   | 14 362 |  - | 15 185 |  - | 823 |  - | **823** |
| 120 | Юрина, 216 (ХВС) | 1100072 |   |   | 186 629 |  - | 187 313 |  - | 684 |  - | **684** |
| 121 | Юрина, 220а (ХВС) | 150325 |   |   | 14 284 |  - | 14 626 |  - | 342 |  - | **342** |
| 122 | Юрина, 222 (ХВС) | 42853 |   |   | 16 087 |  - | 16 796 |  - | 709 |  - | **709** |
| 123 | Юрина, 226 (ХВС) | 716946 |   |   | 5 075 |  - | 5 467 |  - | 392 |  - | **392** |
| 124 | Юрина, 232 (ХВС) | 141501 |   |   | 846 |  - | 1 590 |  - | 744 |  - | **744** |
| 125 | Юрина, 234 (ХВС) | 137426 |   |   | 1 671 |  - | 2 448 |  - | 777 |  - | **777** |
| 126 | Юрина, 238 (ХВС) | 121796 |   |   | 8 724 |  - | 9 412 |  - | 688 |  - | **688** |
| 127 | Юрина, 244 (ХВС) | 141479 |   |   | 4 542 |  - | 5 519 |  - | 977 |  - | **977** |
| 128 | Юрина, 246 (ХВС) | 142114 |   |   | 8 584 |  - | 12 103 |  - | 3 519 |  - | **3 519** |
| 129 | Юрина, 299 (ХВС) | 800538 |   |   | 31 796 |  - | 33 233 |  - | 1 437 |  - | **1 437** |
| 130 | Юрина, 305 (ХВС) | 159552 |   |   | 7 777 |  - | 9 083 |  - | 1 306 |  - | **1 306** |
| 131 | Шукшина, 26а (ХВС) | 123581 |   |   | 3269 |   | 3700 |   | 431 |   | **431** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Ед. изм. | Предыдущее | Текущее | Итого за период |
| Дата снятия показаний | 23.11.15 | 25.01.16 |  |
| Гущина 185 | м³ | 04486 | 04975 | 489 |
| Кащеевой 16 ввод №1 | м³ | 49080 | 50197 | 1117 |
| Монтажников 8 ввод №1 | м³ | 18906 | 20599 | 1093 |
| Юрина 309 | м³ | 07621 | 08043 | 422 |
| Горская 1 | м³ | 21225 | 21730 | 505 |